泉州市职业培训机构安全生产检查清单

单位：（盖章）

| 序 号 | 项目 | 编 号 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实消防安全主体责任 | 1 | 消防安全制度、安全操作规程 |  | 01有 02无 03不全 |  |  |
|  |  | 2 | 制定一套应急处置方案 |  | 01有 02无 03不全 |  |  |
|  |  | 3 | 确定部门、岗位消防安全责任人 |  | 01有 02无 03不全 |  |  |
|  |  | 4 | 是否将安全生产纳入职业培训内容 |  | 01落实 02不落实 |  |  |
|  |  | 5 | 定期防火检查 |  | 01有记录 02无记录 03记录不全 |  |  |
|  |  | 6 | 整改火灾隐患 |  | 01及时 02不及时 |  |  |
|  |  | 7 | 消防设施定期检测、维修制度 |  | 01落实 02没有或不落实 |  |  |
|  |  | 8 | 疏散通道、安全出口管理 |  | 01符合要求 02不符合要求 |  |  |
|  |  | 9 | 每日防火巡查 |  | 01有记录 02检查无记录 03无检查 |  |  |
|  |  | 10 | 是否张贴《消防安全承诺书》 |  | 01落实 02未落实 |  |  |
|  |  | 11 | 消防疏散演练 |  | 01有 02无 |  |  |
|  |  | 12 | 与产权单位签订相关租赁合同时，是否明确各方的消防安全责任。 |  | 01有 02无 |  |  |
| 2 | 规范场所消防安全设置 | 1 | 安全出口 |  | 01检查数量 02合格 03锁住 04遮挡 05改变 |  |  |
|  |  | 2 | 楼梯 |  | 01合格 02堵塞 03锁住 04改变 |  |  |
|  |  | 3 | 疏散指示标志 |  | 01合格 02指示错误 03损坏 04缺少 |  |  |
|  |  | 4 | 醒目位置是否张贴消防安全宣传图示 |  | 01有 02无 |  |  |
|  |  | 5 | 是否设置集体宿舍，每间是否超过6人，人均面积不小于5平方米。 |  | 01有 02无 |  |  |
| 3 | 消防设施 | 1 | 灭火器 （数量、压力值、保质期） |  | 01合格 02失效 03其它 |  |  |
|  |  | 2 | 室外消火栓 |  | 01合格 02埋压圈占 03压力不足 04阀门锈死 05无水 06损坏 |  |  |
|  |  | 3 | 每间培训室、集体宿舍是否有配备不少于2个应急手电，及与培训学员人数相当的过滤式消防自救呼吸器，并在明显部位张贴疏散示意图。三层及以上楼层宜配备逃生绳等避难自救器材。 |  | 01有 02无 |  |  |
| 4 | 安全生产 | 1 | 有易燃易爆物品 |  | 01有 02无 |  |  |
|  |  | 2 | 通风窗、洞口 |  | 01不能开启02封堵 03风机故障04正常 |  |  |
|  |  | 3 | 有无存在“三合一” |  | 01有02无03定期检测04无检测 05检测合格06检测不合格 |  |  |
| 5 | 严严禁行为 | 1 |  | 是否在外窗、阳台、安全出口等部位设置影响逃生、灭火救援的铁栅栏、广告牌或门禁等障碍物。 |  | 01有 02无 |  |
|  |  | 2 |  | 是否擅自停用、关闭、遮挡消防设施设备，埋压、圈占消火栓，破坏防火分隔，锁闭、堵塞、占用安全出口和消防通道。 |  | 01有 02无 |  |
|  |  | 3 |  | 是否私拉乱接电线，在电气线路上搭、挂物品，超负荷用电或者改变保险装置，空调等大功率用电设备外部电源线采用移动式插座连接，使用电烤炉、红外辐射取暖器、电热毯等电热器具。 |  | 01有 02无 |  |
|  |  | 4 |  | 是否在培训场所内及公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口处违规停放电动自行车或充电。 |  | 01有 02无 |  |
|  |  | 5 |  | 是否在培训场所内吸烟，使用明火取暖、照明、驱蚊，违规存放、使用易燃易爆危险品。 |  | 01有 02无 |  |
|  |  | 6 |  | 严禁使用彩钢板建筑，以及在投入使用后擅自搭建、改建、扩建。 |  | 01有 02无 |  |

注：检查表在填写时要求在项目号码上划“√”，如“01√合格”或“02√不符合”。

单位联系人：                                 联系电话：

检查人签名：                                 日期：